## Datos_Laboratorio_Agua_Potable
ANO	MES	PAIS	PROVINCIA	PLANTA	CANT. MUESTRA	INDICE_POTABILIDAD_(%)	CLORO_RESIDUAL_(Mg/l)
2018	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	22	83.6	0.9
2018	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	41	95.1	1.1
2018	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	42	97.1	1.13
2018	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	23	100	1.1
2018	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	5	92	1.24
2018	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	16	95.3	1.1
2018	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	17	94.1	1.18
2018	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	32	95.6	1.03
2018	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	15	65.3	1.01
2018	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	18	87.8	1.12
2018	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	19	98.9	1.3
2018	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	39	93.3	1
2018	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	19	75.8	0.9
2018	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	28	100	1.3
2018	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	36	91.7	1.3
2018	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	40	96	1.1
2018	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	21	78.1	1
2018	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	30	100	1.22
2018	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	36	100	1.3
2018	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	18	100	1.01
2018	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	18	72.2	1.3
2018	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	19	100	1.23
2018	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	19	100	1.3
2018	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA	36	96.1	1.1
2018	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	LA NORIEGA II	22	93.6	1.4
2018	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	32	99.4	1.3
2018	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	35	99.4	1.3
2018	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	10	0.95	1.1
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	33	97	1.1
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA II	3	53.3	0.3
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	34	98.8	1.3
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	34	97.1	1.2
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1.3
2018	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.7
2018	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	40	93.5	1
2018	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	41	96.1	1.3
2018	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	41	96.6	1.2
2018	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	1.3
2018	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	33	93.9	1.1
2018	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	32	100	1.3
2018	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	33	98.8	1.2
2018	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	4	100	1.1
2018	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	1.2
2018	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	30	98	1.2
2018	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	29	95	1.2
2018	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	30	93	1.1
2018	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	1.2
2018	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	2	100	1.1
2019	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	37	92.4	1.1
2019	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	33	98.8	1.3
2019	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	33	99.4	1.2
2019	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1
2019	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.7
2019	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	43	99.5	1.4
2019	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	38	100	1.3
2019	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	39	100	1.3
2019	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1.2
2019	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.7
2019	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	36	97.8	1.1
2019	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	32	98.1	1.2
2019	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	34	98.8	1.1
2019	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	1.1
2019	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	2	100	0.7
2019	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	37	100	1.1
2019	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	31	96.8	1.4
2019	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	32	100	1.3
2019	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	1	80	1.1
2019	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	1	100	1.1
2019	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	39	98.5	1.1
2019	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	43	99.5	1.3
2019	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	43	98.1	1.2
2019	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	0.5
2019	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.5
2019	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	43	98.6	1.1
2019	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	36	96.1	1.2
2019	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	35	97.1	1.3
2019	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	1	100	0.8
2019	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	1	100	0.6
2019	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	48	97.1	1.2
2019	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	38	97.4	1.2
2019	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	41	97.6	1.3
2019	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	1.1
2019	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	2	100	1.1
2019	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	42	93.8	1.1
2019	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	34	95.3	1.2
2019	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	34	100	1.2
2019	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	0.9
2019	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	1	100	0.6
2019	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	43	98.1	1.1
2019	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	36	100	1.3
2019	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	37	96.2	1.2
2019	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	73	0.9
2019	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.5
2019	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	50	96.8	1
2019	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	36	96.7	1.2
2019	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	38	97.4	1.3
2019	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1.1
2019	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.8
2019	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	39	99.5	1.1
2019	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	27	100	1.4
2019	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	26	100	1.1
2019	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	0.9
2019	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	1
2019	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	36	97.2	1.2
2019	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	27	100	1.4
2019	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	27	100	1.3
2019	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	1	100	0.8
2019	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	1	100	0.5
2020	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	40	100	1.2
2020	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	27	100	1.4
2020	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	27	100	1.3
2020	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	80	0.8
2020	ENERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	86.7	0.7
2020	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	43	100	1.1
2020	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	25	100	1.4
2020	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	26	100	1.2
2020	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1
2020	FEBRERO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	1.2
2020	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	47	95.3	0.6
2020	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	34	99.4	1
2020	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	36	100	1.1
2020	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	1
2020	MARZO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	2	100	1.3
2020	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	41	100	0.5
2020	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	32	100	1.2
2020	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	32	100	1.1
2020	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	1	100	1.2
2020	ABRIL	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	1	100	0.6
2020	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	45	95.6	0.9
2020	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	31	97.4	1.1
2020	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	31	98.7	1.2
2020	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	2	100	0.6
2020	MAYO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	2	100	1.1
2020	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	45	100	1.1
2020	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	35	97.1	1.1
2020	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	35	100	1.2
2020	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	0.9
2020	JUNIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	93.3	0.7
2020	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	46	100	1
2020	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	46	100	1.2
2020	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	46	100	1.2
2020	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	4	100	1
2020	JULIO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	1.2
2020	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	46	100	1.1
2020	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	32	100	1.3
2020	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	33	100	1.1
2020	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	4	100	1
2020	AGOSTO	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	4	100	0.8
2020	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	46	100	1.1
2020	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	41	99	1.3
2020	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	43	99.5	1.3
2020	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	4	100	0.7
2020	SEPTIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	4	100	1.2
2020	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	48	100	1.1
2020	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	45	100	1.3
2020	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	45	97.4	1.3
2020	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	4	100	0.8
2020	OCTUBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	4	100	1
2020	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	42	100	1.1
2020	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	39	97.9	1.2
2020	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	39	99.9	1.2
2020	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	0.8
2020	NOVIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	0.6
2020	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA LA NORIEGA	37	100	1
2020	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 10 MGD	33	97.1	1.3
2020	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	PLANTA 25 MGD	33	100	1.3
2020	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ	3	100	1.1
2020	DICIEMBRE	REPUBLICA DOMINICANA	SANTIAGO	VILLA GONZALEZ II	3	100	1.3