## PRESUPUESTO OFERENTES
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
GERENCIA INGENIERIA Y PROYECTOS
PRESUPUESTO
| PROYECTO : | REHABILITACION ESTACION DE BOMBEO TOMA DE LOPEZ
2018-01-24
| OBRA : | CONSTRUCCION CASETA PARA MCC Y REHABILITACION SUB-ESTACION ELECTRICA
| LUGAR DE EJECUCION : |  | "TOMA DE LOPEZ, SABANA IGLESIA, SANTIAGO"
SEC. | DESCRIPCION |  | CANTIDAD | UNIDAD | RD$P.U. | VALOR | SUB - TOTAL
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Replanteo de la caseta |  | 52.2 | Ml | 0 | 0
1.02 | Replanteo de la tuberia 16" H. N. |  | 30 | Ml | 0 | 0
1.03 | Limpieza de area verde |  | 310.82 | M3 | 0 | 0
0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES
2.01 | Remoción de Capa Vegetal ( 1.00 Mt ) |  | 98.98 | M3 | 0 | 0
2.02 | Excavación de Zanja con equipo P/Tuberia de 16" H.N. |  | 60 | M3 | 0 | 0
2.03 | Excavación a Mano S / Acarreo, incluye extraccion de1.50 mts de material en area de ubicación actual de transformadores |  | 120.76 | M3 | 0 | 0
2.04 | Excavación a Mano S / Acarreo de zanja P/Tuberias electricas 3" PVC |  | 12.63 | M3 | 0 | 0
2.05 | Excavación de Zanja con equipo |  | 51 | M3 | 0 | 0
2.06 | Compactación Manual, Zona de Tubo de 16" H.N. |  | 11.23 | M3 | 0 | 0
2.07 | Compactacion C/Equipo de Mat. De Mina (Ver seccion zanja de tubos ) |  | 276.74 | M3 | 0 | 0 |  | 145.09
2.08 | Compactacion C/Rodillo doble tambor de material en calle |  | 56 | M3 | 0 | 0
2.09 | Compactación Manual en zanja P/Tuberias electricas 3" PVC |  | 12.42 | M3 | 0 | 0
2.1 | Bote de Material C / Equipos, contempla un 25% de esponjamiento |  | 742.7375 | M3 | 0 | 0
2.11 | Suministro Material de Mina, 20% de Abultamiento y 10% de Desp. |  | 468.18 | M3 | 0 | 0
2.12 | Suministro de Arena, para colchon de tuberias, 10% de Abultamiento |  | 5.62 | M3 | 0 | 0
2.13 | Suministro de tierra negra |  | 310.82 | M3 | 0 | 0
0
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Columnas Rectangulares C2 (40x20) Cms |  | 0.67 | M3 | 0 | 0
3.02 | Columnas Cuadradas C1 (20x20) Cms |  | 0.67 | M3 | 0 | 0
3.03 | Viga Estructural V1-E |  | 0.43 | M3 | 0 | 0
3.04 | Viga de Amarre (20x35) Cms SNP |  | 1.32 | M3 | 0 | 0
3.05 | Viga de Amarre (20x20) Cms a NP |  | 1.15 | M3 | 0 | 0
3.06 | Losa Estructural de Techo e=12 Cms |  | 6.48 | M3 | 0 | 0
3.07 | Losa Techo de Estructura de Block al lado de Transformadores e=10 Cms |  | 2 | Uds | 0 | 0
3.08 | Losa Estructural piso Canaleta e=10 Cms |  | 2.55 | M3 | 0 | 0
3.09 | Losa Estructural piso de Canaleta al lado de transformadores e=10 Cms |  | 1.56 | M3 | 0 | 0
3.1 | Losa de Piso ( Chapapote ) e=10 Cms |  | 5.1 | M3 | 0 | 0
3.11 | Tapas de canaleta al lado de transformadores e=10 Cms |  | 5 | Ud | 0 | 0
3.12 | Base para transformadores e=15 cms |  | 1.85 | M3 | 0 | 0
3.13 | Zapatas de Muros 60x25 Cms |  | 4.14 | M3 | 0 | 0
3.14 | Zapatas de Muros 45x25 Cms |  | 2.62 | M3 | 0 | 0
3.15 | Zapatas de Columnas Z1 |  | 1.2 | M3 | 0 | 0
3.16 | Zapatas de Columnas Z2 |  | 0.9 | M3 | 0 | 0
3.17 | Estructura soporte de tuberia EMT |  | 0.4 | M3 | 0 | 0
3.18 | Anclaje para codo de Ø 16"x90 de H. N. hormigon 210 kg/cm2 |  | 1.205 | M3 | 0 | 0
0
4 | MUROS DE MANPOSTERIA
4.01 | Muro de Bloques de 4" B.N.P. |  | 8.82 | M2 | 0 | 0
4.02 | Muros de Bloques de 6" B.N.P. C/ Todo los huecos llenos en canaleta |  | 25.2 | M2 | 0 | 0
4.03 | Muros de Bloques de 6" B.N.P. P/Malla ciclonica |  | 11.65 | M2 | 0 | 0
4.04 | Muro de Bloques de 8" B.N.P. |  | 16.08 | M2 | 0 | 0
4.05 | Muro de Bloques de 8" S.N.P. |  | 68.87 | M2 | 0 | 0
4.06 | Antepecho de Blocks de 6" |  | 6 | M2 | 0 | 0
0
5 | VERJA DE MALLA CICLONICA
5.01 | Verja Perimetral caseta de transformadores C/Alambre de trinchera |  | 23.3 | Ml | 0 | 0
5.02 | Puerta de Malla Ciclónica |  | 3.61 | M2 | 0 | 0
0
6 | TERMINACIONES
6.01 | Pañete Liso en Muros Interiores |  | 54.02 | M2 | 0 | 0
6.02 | Pañete Liso en Muros Exteriores |  | 46.42 | M2 | 0 | 0
6.03 | Pañete de Vigas |  | 5 | M2 | 0 | 0
6.04 | Pañete de Techo |  | 40 | M2 | 0 | 0
6.05 | Cantos |  | 203.36 | Ml | 0 | 0
6.06 | Fraguache |  | 145.44 | M2 | 0 | 0
6.07 | Zabaleta de mezcla |  | 30 | Ml | 0 | 0
6.08 | Fino de Techo Plano |  | 49.59 | M2 | 0 | 0
6.09 | Fino de Piso en area de bombas, estructura Existente |  | 51.38 | M2 | 0 | 0
0
7 | TERMINACIONES DE PISO
7.01 | Zócalos de Cerámica 33x7 Cms |  | 48.2 | Ml | 0 | 0
7.02 | Piso Cerámica 33X33 Cms, Nacional |  | 33.94 | M2 | 0 | 0
0
8 | PINTURAS
8.01 | Pintura de Muros Internos |  | 54.02 | M2 | 0 | 0
8.02 | Pintura de Vigas y Techos |  | 45 | M2 | 0 | 0
8.03 | Pintura de Muros Exteriores |  | 46.42 | M2 | 0 | 0
8.04 | Pintura de Muros,Techo casa de guardian y techo (menor altura) casa de bomba existente |  | 215.81 | M2 | 0 | 0
8.05 | Pintura Muros y Techo de estructura (casa de bomba existente) |  | 1161.47 | M2 | 0 | 0 |  | 1254.77
8.06 | Pintura de Muros de verja existente (Planta electrica, verja perimetral) |  | 388.94 | M2 | 0 | 0 |  | 417.16
8.07 | Pintura malla ciclonica |  | 309.38 | Ml | 0 | 0
8.08 | Pintura estructura metalica verja perimetral al lado del embalse |  | 65.69 | Ml | 0 | 0
8.09 | Pintura piezas de hierro casa bomba existente (incluye entrada a bombas) |  | 54 | P.A | 0 | 0
8.1 | Pintura blanca de transito p/ señalizacion |  | 6.5 | Ml | 0 | 0
8.11 | Pintura amarilla de transito p/ contenes |  | 180 | Ml | 0 | 0
8.12 | Impermeabilizante P/Techo |  | 55.59 | M2 | 0 | 0
0
9 | PUERTAS Y VENTANAS
9.01 | Ventanas Correderas de Vidrio |  | 85 | Pie² | 0 | 0
9.02 | Puerta de Vidrio entrada principal |  | 54.8 | Pie² | 0 | 0
9.03 | Puerta de Vidrio entrada Posterior |  | 25.96 | Pie² | 0 | 0
0
10 | INSTALACIONES SANITARIAS EN CASA DE GUARDIAN EXISTENTE
10.01 | Trampa de Grasa |  | 1 | Ud | 0 | 0
10.02 | Cámara de Inspección ( C.I. ) |  | 2 | Uds | 0 | 0
10.03 | Tuberia de arrastre de Ø 4" |  | 1 | P.A | 0 | 0
0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Caseta de Control
11.011 | Luces Cenitales , Accesorios |  | 7 | Uds | 0 | 0
11.012 | Luces Cenitales,Tubería y Alambrado |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.013 | Lampara de dos tubos Yaiming |  | 3 | Uds | 0 | 0
11.014 | Interruptores Sencillo , Accesorio |  | 1 | Ud | 0 | 0
11.015 | Interruptor Senc.,Tubería y Alambrado |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.016 | Interruptores 3 Way , Accesorios |  | 2 | Uds | 0 | 0
11.017 | Interruptor 3 Way,Tubería y Alambrado |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.018 | Tomacorriente 110 V , Accesorio |  | 8 | Uds | 0 | 0
11.019 | Tomacorriente 110 V,Tubería y Alambrado |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.02 | Tomacorriente 220 V , Accesorio |  | 2 | Uds | 0 | 0
11.021 | Tomacorriente 220 V,Tubería y Alambrado |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.022 | Registros Electricos 8"x8"x½" |  | 1 | Ud | 0 | 0
11.023 | Panel de Distribucción de 8 a 16 circuitos |  | 1 | Ud | 0 | 0
11.024 | Suministro e Instalacion Aire acondicionado de 18000 BTU, Inverter |  | 2 | Uds | 0 | 0
0
11.02 | Sub Estaciones Electricas
11.021 | Sub Estacion Electrica #1 que incluye 3 Transformadores tipo poste de 666KVA, cables, terminal, pararrayo, cut out, cable de cobre, varilla tierra bronce y estructura metalica de 8' pies de alto * 16 largo |  | 1 | Ud | 0 | 0
11.022 | Conexión Sub Estacion Electrica #1 de 12.4 Kv a Sub Estacion 34 Kv |  | 520 | Pl | 0 | 0
11.023 | Conexión Sub Estacion Electrica #1 a Panel de control 1 |  | 2300 | Pl | 0 | 0
11.024 | Sub Estacion Electrica #2 que incluye 3 Transformadores tipo poste de 666KVA, cables, terminal, pararrayo, cut out, cable de cobre, varilla tierra bronce y estructura metalica de 8' pies de alto * 16 largo |  | 1 | Ud | 0 | 0
11.025 | Conexión Sub Estacion Electrica #2 de 12.4 Kv a Sub Estacion 34 Kv |  | 500 | Pl | 0 | 0
11.026 | Conexión Sub Estacion Electrica #2 a Panel de control 2 |  | 2000 | Pl | 0 | 0
11.027 | Mano de obra de instalacion |  | 20 | % | 0 | 0 |  | 0
11.03 | Conexiones de motores a Panel de Control
11.031 | Conexión de motor #1 a Panel de Control |  | 1292 | Pl | 0 | 0
11.032 | Conexión de motor #2 a Panel de Control |  | 1430 | Pl | 0 | 0
11.033 | Conexión de motor #3 a Panel de Control |  | 1560 | Pl | 0 | 0
11.034 | Conexión de motor #4 a Panel de Control |  | 1600 | Pl | 0 | 0
11.035 | Conexión de motor #5 a Panel de Control |  | 1755 | Pl | 0 | 0
11.036 | Conexión de motor #6 a Panel de Control |  | 1915 | Pl | 0 | 0
11.037 | Tuberia 3" PVC P/Cruce de cables electricos de caseta nueva a caseta de bombas existente |  | 1 | P.A | 0 | 0
11.038 | Registro 60"x60"x18" y Canaleta metalica 16"x18" Nema 3 para soporte cables de conexiones de motores |  | 67 | Pl | 0 | 0
0
11.039 | Mano de obra de instalacion |  | 20 | % | 0 | 0
11.04 | Iluminacion Exterior
11.041 | Iluminacion exterior en perfiles 4"x4"x19' |  | 16 | Uds | 0 | 0
11.042 | Iluminacion exterior en pared, tipo secadoras |  | 3 | Uds | 0 | 0
11.043 | Sustitucion Lamparas Led techo caseta de bombas existente |  | 8 | Uds | 0 | 0
11.044 | Tuberia 3" PVC de registro electrico R2 a caseta nueva |  | 1 | P.A | 0 | 0
0
12 | SUMINISTRO E INSTALACIONES TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES
12.01 | Suministro e Instalacion tuberia 16" H. N. |  | 30 | Ml | 0 | 0
12.02 | Colocación y Suministro de codos Ø 16"x90 de H. N. |  | 1 | Ud | 0 | 0
12.03 | Suministro e Instalacion niple 16" H. N. y Junta Desmontaje |  | 1 | Ud | 0 | 0
12.04 | Suministro e Instalacion niple 4" H. N. Para ventosas |  | 6 | Uds | 0 | 0
12.05 | Suministro e Instalacion niple 16" H. N. , Reducc de 16" a 12" e Instalacion Junta de desmontaje y Junta Dresser para bombas existentes |  | 6 | Uds | 0 | 0
12.06 | Suministro e Instalacion bridas ciegas de 12 " con juntas y tornillos |  | 4 | Uds | 0 | 0
12.07 | Instalacion Valvula de Compuertas de 4" |  | 6 | Uds | 0 | 0
12.08 | Instalacion Valvula de Compuertas de 16"(400mm) |  | 7 | Uds | 0 | 0
12.09 | Instalacion Valvula de Retencion de 16"(400mm) |  | 6 | Uds | 0 | 0
12.1 | Instalacion Valvulas de aire triple funcion de 4"(100mm) (ventosa) |  | 6 | Uds | 0 | 0
12.11 | Instalacion Valvula Anticipadora de Onda de 16"(400mm) |  | 1 | Ud | 0 | 0
12.12 | Instalacion Junta de desmontaje 16" (400mm) |  | 6 | Uds | 0 | 0
0
13 | REGISTROS
13.01 | Registro de (1.40X1.40X0.80) mts |  | 1 | Ud | 0 | 0
13.02 | Registro de (0.80X.80X0.80) mts |  | 4 | Uds | 0 | 0
13.03 | Registro de (2.40X2.40X2.35) mts |  | 1 | Ud | 0 | 0
0
14 | MISCELANEOS
14.01 | Demolicion septico en area construccion caseta de control p/transformadores y trampa de grasa, camara de inspeccion existente en casa de guardia |  | 8 | Hrs | 0 | 0 |  | 2.89
14.02 | Construccion de soportes hormigon 180 kg/cm2 para niples de bombas existentes (0.20X0.40X0.20) mts |  | 6 | Uds | 0 | 0
14.03 | Construccion de Aceras de 0.80 mts |  | 158.4 | M2 | 0 | 0
14.04 | Reparacion de contenes |  | 180 | Ml | 0 | 0
14.05 | Construccion de contenes C/telford |  | 18 | Ml | 0 | 0
14.06 | Desmantelacion malla ciclonica en area transformadores existentes |  | 1 | P.A | 0 | 0
14.07 | Transporte de transformadores a Nibaje |  | 1 | P.A | 0 | 0
14.08 | Desmonte de postes electricos existentes |  | 1 | P.A | 0 | 0
14.09 | Suministro y Colocacion grama en area verde |  | 3108.21 | M2 | 0 | 0
14.1 | Demolicion de estructuras de blocks y hormigon en area transformadores existentes |  | 32.76 | M3 | 0 | 0
14.11 | Bote de Escombros C / Equipo |  | 49.91 | M3 | 0 | 0
14.12 | Sustitucion de pasarela existente en tola a= 1.25 mt en casa de bombas |  | 22.5 | Ml | 0 | 0
14.13 | Pruebas de compactacion |  | 12 | Ud | 0 | 0
14.14 | Suministro e instalacion winch de 10 Ton en casa de bombas |  | 1 | Ud | 0 | 0
14.15 | Ampliacion y resane hueco de bombas, ancho de a=0.80 mt |  | 6 | Ud | 0 | 0
14.16 | Asfaltado de calle 2" |  | 560 | M2 | 0 | 0
14.17 | Construcción de Séptico; ancho de 1.40mts,largo 4.80 mts, profundidad 2.00mts |  | 1 | Ud | 0 | 0
14.18 | Construcción de Filtrante; diametro de 1.50 mts y profundidad de 6.00 mts |  | 1 | Ud | 0 | 0
14.19 | Equipos de seguridad laboral (Casco, Lentes y botas de seguridad, chalecos naranjas, guantes y respirador de particulas) |  | 1 | P.A | 0 | 0
14.2 | Limpieza Final |  | 1 | P.A | 0 | 0
0
| SUB - TOTAL | [5 empty] | 0
15 | INDIRECTOS
15.01 | Dirección Técnica |  | 0% |  |  | 0
15.02 | Gastos Administrativos |  | 0% |  |  | 0
15.03 | Imprevistos |  | 5% |  |  | 0
15.04 | Seguros y Fianzas |  | 0% |  |  | 0
15.05 | Supervisión y Diseño |  | 0% |  |  | 0
15.06 | Transporte |  | 0% |  |  | 0
15.07 | ITBIS |  | 1.8% |  |  | 0
15.08 | Ley 6 - 86 |  | 1% |  |  | 0
0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0